3-бөлім. Сәулет шешімдері. Мәтіндік бөлігі

«850 орындық жалпы білім беретін орта мектеп»

## 1. Жалпы нұсқаулар

«850 орындық жалпы білім беретін орта мектеп» объектісінің сәулет шешімдері жобалау тапсырмасына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормаларына сәйкес әзірленді.

## 2. Көлемдік-жоспарлау шешімдері

Ғимарат 2 қабатты, техникалық жертөлесі бар, жоспарда тікбұрышты, осьтердегі өлшемдері 54,7 × 29,2 м. Қабат биіктігі — 3,3 м.

Жиһаз бен технологиялық жабдықтарды орналастыру үй-жайлардың функционалдық мақсатына сәйкес орындалды.

| Р/с № | Көрсеткіш | Өлш. бірл. | Мәні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қабат саны | қабат | 2 |
| 2 | Құрылыс салу ауданы | м² | 1 598,59 |
| 3 | Құрылыс көлемі | м³ | 16 945,05 |

## 3. Үй-жайлар экспликациясы

| Үй-жай № | Атауы | Ауданы, м² | Санаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-қабат |  |  |
| 101 | Вестибюль | 58,04 | — |
| 102 | Асхана | 263,09 | — |
| 103 | Ас блогы | 103,59 | — |
| 104 | Спорт залы | 411,21 | — |
| 105 | Медициналық кабинет | 19,29 | — |
| 106 | Қойма | 12,45 | В4 |
| 107 | Техникалық үй-жай | 16,86 | Д |
| 108 | Сынып бөлмесі | 50,39 | — |
| 109 | Сынып бөлмесі | 64,22 | — |
| 110 | Сынып бөлмесі | 62,99 | — |
| 111 | Сынып бөлмесі | 60,38 | — |
| 112 | Сынып бөлмесі | 53,07 | — |
| 113 | Сынып бөлмесі | 62,00 | — |
| 114 | Дәліз | 88,87 | — |
| 115 | Баспалдақ торы | 18,07 | — |
| 116 | Баспалдақ торы | 19,83 | — |
| 117 | Санитариялық торап | 9,62 | — |
| 118 | Санитариялық торап | 7,18 | — |
|  | 1-қабат бойынша барлығы | 1 381,15 |  |
|  | 2-қабат |  |  |
| 201 | Кітапхана | 94,26 | — |
| 202 | Мұғалімдер бөлмесі | 46,96 | — |
| 203 | Зертхана | 78,29 | — |
| 204 | Қойма | 13,83 | В4 |
| 205 | Сынып бөлмесі | 50,05 | — |
| 206 | Сынып бөлмесі | 64,04 | — |
| 207 | Сынып бөлмесі | 57,44 | — |
| 208 | Сынып бөлмесі | 50,29 | — |
| 209 | Сынып бөлмесі | 55,31 | — |
| 210 | Дәліз | 33,59 | — |
| 211 | Баспалдақ торы | 24,12 | — |
| 212 | Баспалдақ торы | 23,30 | — |
| 213 | Санитариялық торап | 12,35 | — |
| 214 | Санитариялық торап | 15,27 | — |
| 215 | Қойма | 9,58 | В4 |
|  | 2-қабат бойынша барлығы | 628,68 |  |
|  | Ғимараттың жалпы ауданы, барлығы | 2 009,83 |  |

## 4. Үй-жайларды әрлеу

Ішкі әрлеу үй-жайларды әрлеу ведомосына сәйкес орындалады. Санитариялық тораптар мен ылғалды режимдегі үй-жайлардың едені — керамикалық плитка.