4-бөлім. Конструктивтік шешімдер. Мәтіндік бөлігі

«850 орындық жалпы білім беретін орта мектеп»

## 1. Конструктивтік сұлба

Ғимарат бағаналар мен аражабын тақталарының түйіндері қатаң түйіскен монолитті темірбетон қаңқамен жобаланған.

Іргетастар — B25, W6, F150 сыныпты бетоннан жасалған қалыңдығы 900 мм монолитті темірбетон тақта. Сыртқы қабырғалар — керамикалық кірпіштен қалау.

## 2. Негізгі конструктивтік материалдар көлемдерінің ведомосы

| Р/с № | Конструкциялардың, материалдардың атауы | Өлш. бірл. | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Іргетасқа арналған B25 сыныпты бетон | м³ | 1 510,67 |
| 2 | Бағаналар, қабырғалар мен аражабындарға арналған B30 сыныпты бетон | м³ | 412,11 |
| 3 | A500С сыныпты арматура | т | 200,119 |
| 4 | Керамикалық кірпіштен қалау | м³ | 259,45 |

Монолитті бетонның жалпы шығыны 1 922,78 м³ құрайды.