9-бөлім. Сметалық құжаттама

«850 орындық жалпы білім беретін орта мектеп»

## № 02-01-01 жергілікті смета

Темірбетон және тас конструкцияларға. Объект: «850 орындық жалпы білім беретін орта мектеп». Негіздеме: КЖ, КШ маркалы сызбалар. 2026 жылғы ағымдағы бағамен ресурстық әдіспен жасалды.

| Р/с № | Норматив шифры | Жұмыстар мен шығындардың атауы | Өлш. бірл. | Саны | Бірлік бағасы, теңге | Құны, теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е06-01-001-01 | B25 бетонынан монолитті іргетас тақтасын орнату | м³ | 1 510,67 | 89 478,25 | 135 172 107,93 |
| 2 | Е06-01-026-02 | B30 бетонынан монолитті бағаналарды, қабырғаларды және аражабындарды орнату | м³ | 412,11 | 118 839,47 | 48 974 933,98 |
| 3 | Е06-01-015-05 | Монолитті конструкцияларды A500С арматурасымен арматуралау | т | 156,860 | 545 048,34 | 85 496 282,61 |
| 4 | Е08-02-001-03 | Сыртқы қабырғаларды керамикалық кірпіштен қалау | м³ | 259,45 | 61 083,81 | 15 848 194,50 |
| 5 | Е09-03-002-01 | С255 болат конструкцияларын монтаждау | т | 16,150 | 746 327,43 | 12 053 187,99 |
|  |  | Тікелей шығындар, барлығы |  |  |  | 297 544 707,01 |
|  |  | Үстеме шығыстар, 10,0 % |  |  |  | 29 754 470,70 |
|  |  | Сметалық пайда, 8,0 % |  |  |  | 26 183 934,22 |
|  |  | Жергілікті смета бойынша барлығы |  |  |  | 353 483 111,93 |

## № 02-01 объектілік смета

«850 орындық жалпы білім беретін орта мектеп» объектісінің құрылысына. Сметалық құны мың теңгемен көрсетілген.

| Р/с № | Смета нөмірі | Жұмыстар мен шығындардың атауы | Сметалық құны, мың теңге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖС 02-01-01 | Темірбетон және тас конструкциялар | 353 483,112 |
| 2 | ЖС 02-01-02 | Сәулет-құрылыс жұмыстары (әрлеу) | 255 565,104 |
| 3 | ЖС 02-01-03 | Жылыту және желдету | 65 499,333 |
| 4 | ЖС 02-01-04 | Су құбыры және кәріз | 44 552,749 |
| 5 | ЖС 02-01-05 | Электр жарықтандыру және күштік электр жабдықтары | 68 059,507 |
| 6 | ЖС 02-01-06 | Әлсіз ток желілері | 33 936,219 |
|  |  | Объектілік смета бойынша жиыны | 821 096,024 |

## Құрылыстың сметалық құнының жиынтық сметалық есебі

Объект: «850 орындық жалпы білім беретін орта мектеп». Тапсырыс беруші: «Павлодар қаласының денсаулық сақтау басқармасы» ММ. 2026 жылғы ағымдағы бағамен жасалды.

| Р/с № | Смета нөмірі | Тараулардың, объектілердің, жұмыстар мен шығындардың атауы | Сметалық құны, мың теңге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1-тарау. Құрылыс аумағын дайындау | 17 958,572 |
|  |  | 2-тарау. Құрылыстың негізгі объектілері |  |
| 2 | ОС 02-01 | 850 орындық жалпы білім беретін орта мектеп | 863 533,426 |
| 3 |  | 7-тарау. Аумақты абаттандыру және көгалдандыру | 40 891,920 |
| 4 |  | 8-тарау. Уақытша ғимараттар мен құрылыстар | 16 330,079 |
| 5 |  | 9-тарау. Басқа жұмыстар мен шығындар | 33 541,089 |
| 6 |  | 12-тарау. Жобалау және іздестіру жұмыстары | 44 711,705 |
|  |  | 1–12-тараулар бойынша жиыны | 1 016 966,791 |
|  |  | Күтпеген жұмыстар мен шығындарға арналған қаражат резерві, 2 % | 20 339,336 |
|  |  | Күтпеген шығындарды қоса алғандағы жиыны | 1 037 306,127 |
|  |  | ҚҚС 12 % | 124 476,735 |
|  |  | Жиынтық сметалық есеп бойынша барлығы | 1 161 782,862 |