Раздел 3. Архитектурные решения. Текстовая часть

«Административное здание на 70 рабочих мест»

## 1. Общие указания

Архитектурные решения объекта «Административное здание на 70 рабочих мест» разработаны в соответствии с заданием на проектирование и действующими строительными нормами Республики Казахстан.

## 2. Объёмно-планировочные решения

Здание 3-этажное, с техническим подвалом, прямоугольное в плане, с размерами в осях 39,0 × 15,3 м. Высота этажа — 3,6 м.

Расстановка мебели и технологического оборудования выполнена в соответствии с функциональным назначением помещений.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность | этаж | 3 |
| 2 | Площадь застройки | м² | 596,85 |
| 3 | Строительный объём | м³ | 8 833,38 |

## 3. Экспликация помещений

| № пом. | Наименование | Площадь, м² | Кат. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этаж |  |  |
| 101 | Вестибюль | 80,95 | — |
| 102 | Приёмная | 23,05 | — |
| 103 | Зал совещаний | 50,87 | — |
| 104 | Архив | 36,04 | В3 |
| 105 | Техническое помещение | 12,22 | Д |
| 106 | Рабочий кабинет | 29,45 | — |
| 107 | Рабочий кабинет | 25,39 | — |
| 108 | Рабочий кабинет | 15,59 | — |
| 109 | Рабочий кабинет | 23,46 | — |
| 110 | Рабочий кабинет | 24,75 | — |
| 111 | Рабочий кабинет | 28,56 | — |
| 112 | Рабочий кабинет | 21,31 | — |
| 113 | Рабочий кабинет | 16,01 | — |
| 114 | Коридор | 88,29 | — |
| 115 | Лестничная клетка | 25,52 | — |
| 116 | Лестничная клетка | 20,53 | — |
| 117 | Санузел | 10,48 | — |
| 118 | Санузел | 9,80 | — |
|  | Итого по 1 этажу | 542,27 |  |
|  | 2 этаж |  |  |
| 201 | Зал совещаний | 83,60 | — |
| 202 | Серверная | 23,83 | В4 |
| 203 | Кладовая | 6,24 | В4 |
| 204 | Рабочий кабинет | 25,02 | — |
| 205 | Рабочий кабинет | 25,21 | — |
| 206 | Рабочий кабинет | 22,01 | — |
| 207 | Рабочий кабинет | 20,23 | — |
| 208 | Рабочий кабинет | 29,56 | — |
| 209 | Рабочий кабинет | 29,51 | — |
| 210 | Рабочий кабинет | 28,36 | — |
| 211 | Коридор | 58,21 | — |
| 212 | Лестничная клетка | 22,27 | — |
| 213 | Лестничная клетка | 22,93 | — |
| 214 | Санузел | 13,15 | — |
| 215 | Санузел | 12,53 | — |
|  | Итого по 2 этажу | 422,66 |  |
|  | 3 этаж |  |  |
| 301 | Зал совещаний | 56,10 | — |
| 302 | Серверная | 13,56 | В4 |
| 303 | Кладовая | 9,06 | В4 |
| 304 | Рабочий кабинет | 30,09 | — |
| 305 | Рабочий кабинет | 25,92 | — |
| 306 | Рабочий кабинет | 24,11 | — |
| 307 | Рабочий кабинет | 27,69 | — |
| 308 | Рабочий кабинет | 22,65 | — |
| 309 | Рабочий кабинет | 19,71 | — |
| 310 | Рабочий кабинет | 26,60 | — |
| 311 | Рабочий кабинет | 21,07 | — |
| 312 | Коридор | 70,57 | — |
| 313 | Лестничная клетка | 22,31 | — |
| 314 | Лестничная клетка | 25,50 | — |
| 315 | Санузел | 7,47 | — |
| 316 | Санузел | 14,66 | — |
|  | Итого по 3 этажу | 417,07 |  |
|  | Итого общая площадь здания | 1 382,00 |  |

## 4. Отделка помещений

Внутренняя отделка выполняется в соответствии с ведомостью отделки помещений. Полы в санузлах и помещениях с влажным режимом — керамическая плитка.