Раздел 4. Конструктивные решения. Текстовая часть

«Административное здание на 70 рабочих мест»

## 1. Конструктивная схема

Здание запроектировано в монолитном железобетонном каркасе с жёсткими узлами сопряжения колонн и плит перекрытий.

Фундаменты — монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм из бетона класса B25, W6, F150. Наружные стены — кладка из керамического кирпича.

## 2. Ведомость объёмов основных конструктивных материалов

| № п/п | Наименование конструкций, материалов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон B25 фундаментной плиты | м³ | 501,35 |
| 2 | Бетон B30 колонн, стен и перекрытий | м³ | 343,96 |
| 3 | Арматура класса A500С | т | 99,108 |
| 4 | Кладка из керамического кирпича | м³ | 170,52 |
| 5 | Стальные конструкции (С255) | т | 14,542 |

Общий расход монолитного бетона составляет 845,31 м³.