Раздел 9. Сметная документация

«Административное здание на 70 рабочих мест»

## Локальная смета № 02-01-01

на железобетонные и каменные конструкции. Объект: «Административное здание на 70 рабочих мест». Основание: чертежи марок КЖ, КР. Составлена ресурсным методом в текущих ценах 2026 г.

| № п/п | Шифр норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е06-01-001-01 | Устройство монолитной фундаментной плиты, бетон B25 | м³ | 501,35 | 97 212,76 | 48 737 617,23 |
| 2 | Е06-01-026-02 | Устройство монолитных колонн, стен и перекрытий, бетон B30 | м³ | 343,96 | 112 063,22 | 38 545 265,15 |
| 3 | Е06-01-015-05 | Армирование монолитных конструкций, арматура A500С | т | 99,108 | 556 266,79 | 55 130 489,02 |
| 4 | Е08-02-001-03 | Кладка наружных стен из керамического кирпича | м³ | 170,52 | 59 258,08 | 10 104 687,80 |
| 5 | Е09-03-002-01 | Монтаж стальных конструкций С255 | т | 10,979 | 769 830,38 | 8 451 967,74 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  | 160 970 026,94 |
|  |  | Накладные расходы, 8,5 % |  |  |  | 13 682 452,29 |
|  |  | Сметная прибыль, 8,0 % |  |  |  | 13 972 198,34 |
|  |  | Всего по локальной смете |  |  |  | 188 624 677,57 |

## Объектная смета № 02-01

на строительство объекта «Административное здание на 70 рабочих мест». Сметная стоимость в тыс. тенге.

| № п/п | Номер сметы | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛС 02-01-01 | Железобетонные и каменные конструкции | 188 624,678 |
| 2 | ЛС 02-01-02 | Архитектурно-строительные работы (отделка) | 163 359,005 |
| 3 | ЛС 02-01-03 | Отопление и вентиляция | 60 307,889 |
| 4 | ЛС 02-01-04 | Водопровод и канализация | 31 104,672 |
| 5 | ЛС 02-01-05 | Электроосвещение и силовое электрооборудование | 38 248,060 |
| 6 | ЛС 02-01-06 | Слаботочные сети | 20 553,960 |
|  |  | Итого по объектной смете | 502 198,264 |

## Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Объект: «Административное здание на 70 рабочих мест». Заказчик: ГУ «Отдел капитального строительства акимата г. Алматы». Составлен в текущих ценах 2026 г.

| № п/п | Номер сметы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Глава 1. Подготовка территории строительства | 9 960,375 |
|  |  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |
| 2 | ОС 02-01 | Административное здание на 70 рабочих мест | 541 333,232 |
| 3 |  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | 37 238,086 |
| 4 |  | Глава 8. Временные здания и сооружения | 12 915,765 |
| 5 |  | Глава 9. Прочие работы и затраты | 12 396,922 |
| 6 |  | Глава 12. Проектные и изыскательские работы | 35 597,871 |
|  |  | Итого по главам 1–12 | 649 442,251 |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 2 % | 12 988,845 |
|  |  | Итого с учётом непредвиденных затрат | 662 431,096 |
|  |  | НДС 12 % | 79 491,732 |
|  |  | Всего по сводному сметному расчёту | 741 922,828 |